ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению

| Наименование программы | Программа энергосбережения МАОУ гимназии «Мариинская» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Разработчики программы | Директор Кислицына Г.А., заместитель директора по АХР Щербина С.А. |
| Цель программы | Эфф Эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТТЭР) в целях снижения расхода бюджетных средств на ТТЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТТЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2014-2020 годы |
| Исполнители | Ответственные работники гимназии |
| Источники финансирования | Местный бюджет г. Таганрога, внебюджетные средства |
| Контроль за выполнением | Администрация МАОУ гимназии «Мариинская» |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Гимназии, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования Гимназии показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  тепловой и электрической энергии. Соответственно это приводит:

- к увеличению затрат на бюджетное финансирование учреждения;

- завышение объемов потребления ТЭР;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет внедрения в Учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях Гимназии, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования Гимназии.

1. Цель Программы

Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в Гимназии, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Гимназии за счет сокращения платежей за потребление воды, тепловую и электрическую энергию.

2. Задачами Программы являются:

1.Снижение удельных величин потребления Гимназией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Гимназии, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет Гимназии;

4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6. Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды на 3 процента от уровня 2009 года (на 30 процентов к 2020 году).

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач программы.

4. Управление энергосбережением в Гимназии

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают Энергетический паспорт и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация Гимназии совместно с бухгалтерией определяет стратегию энергосбережения в Гимназии. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии осуществляется за счет:

- средств муниципального бюджета и внебюджетных средств.

6. Первоочередные мероприятия программы:

| № п/п, раздел программы | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 3 квартал 2014г. | зам. директора по АХР |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 3 квартал 2014г. | директор |
|  | 3. Издание распорядительных документов по Гимназии | 3 квартал 2014г | директор |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | Весь период | Администрация |
| 2.Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | зам. директора по АХР |
|  | 2. Проведение энергетических исследований | Весь период | зам. директора по АХР |
|  | 3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | зам. директора по АХР |
|  | 4.Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. | Весь период | зам. директора по АХР |
|  | 5. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | зам. директора по АХР |
|  | 6. Своевременная передача показаний приборов учета в энергоснабжающие организации | Весь период | зам. директора по АХР |
|  | 7. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | зам. директора по АХР |
|  | 8.Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Весь период | зам. директора по АХР, администрация |
| 3.Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | зам. директора по АХР, администрация, сотрудники |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | до 2016 г. | зам. директора по АХР, администрация |
|  | 3. Обновление и поверка приборов учета ТЭР | По плану | зам. директора по АХР |
|  | 4. Проведение анализа потребления энергоресурсов в школе | Весь период | зам. директора по АХР, гл. бухгалтер |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Весь период по мере необходимости | зам. директора по АХР |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла | 1. Установка окон и дверей с повышенными теплозащитными характеристиками | до 2020 г. | зам. директора по АХР, администрация |
|  | 2. Утепление труб внутренней разводки системы отопления. | Весь период по мере необходимости | зам. директора по АХР, администрация |
|  | 3. Подготовка и проведение гидравлических испытаний системы отопления | 1 раз в год | зам. директора по АХР |
|  | 4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, недопущение утечек воды. | Весь период по мере необходим | зам. директора по АХР |
|  | 5. Регулирование системы отопления | По мере необходимости | зам. директора по АХР |
| 5.Работа с учащимися. | 1. Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | классные руководители |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении гимназии и на ее территории. | Весь период | зам. директора по АХР, сотрудники |

7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2014 - 2020 гг. В результате реализации программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по Гимназии к концу 2015 года в размере 3%, к концу 2020 года 15%.